- St:   Nguyễn  Hoàng Vũ

- KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Bổ túc kiến thức làm việc và ôn thi                                                                                                                                     Nâng bậc lương & Chuyển ngạch lương

- MÁY BIẾN ÁP

- Suất điện động trong cuộn dây sơ cấp:

- Suất điện động trong cuộn dây thứ cấp:

Trong đó e1 được coi như nguồn thu: e1 = u1 - i1r1

e2 được coi như nguồn phát:

Nếu k > 1 thì U1> U2, khi đó máy là máy hạ áp

Nếu k < 1 thì U1< U2, khi đó máy là máy tăng áp

- Công suất của máy biến thế:

• Cuộn sơ cấp: P1 = U1I1cosφ1

• Cuộn thứ cấp: P2 = U2I2cosφ2

- Hiệu suất của máy biến thế:

- Nếu bỏ qua hao phí tiêu thụ điện năng tức: cosφ1 = cosφ2 và H = 1 thì ta có:

* Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong một số tài liệu khác